##### PEJABAT BURSAR

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

(ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170)

# DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN

| No. Rujukan Sebut Harga | : | SHB/SKFK/024/2018 (9590400) |
| --- | --- | --- |
| Tajuk Sebut Harga | : | TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND TESTING OF 1 UNIT DOSING SCREW 20/24 FOR EXTRUDER (ID ASSET: SAA80803/S00582235) FOR THE DEPARTMENT OF PROCESS AND FOOD ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN |
| Kod Bidang | : | 220602 |
| Tarikh Tutup | : | 14 NOVEMBER 2018 |
| Pusat Tanggungjawab (PTJ) | : | FAKULTI KEJURUTERAAN |

PERKARA AM

- Tawaran adalah dipelawa untuk melaksanakan bekalan di atas tertakluk kepada syarat-syarat sebut harga.

- Sila nyatakan tempoh hantaran bagi bekalan dan tempoh penyiapan bagi perkhidmatan yang ditawarkan.

- Tempoh sah laku tawaran sebut harga hendaklah tidak melebihi 90 hari (3 bulan) dari tarikh tutup sebut harga.

- Penyebutharga hendaklah menyerahkan Dokumen Sebut Harga ini kepada Pusat Tanggungjawab yang mengeluarkan sebut harga ini pada atau sebelum tarikh dan masa yang ditetapkan.

- Jika diminta, penyebutharga hendaklah menyediakan katalog bagi alat-alat yang telah ditetapkan untuk sebut harga berkenaan.

- Jika ruangan pada dokumen yang disediakan tidak mencukupi, penyebutharga bolehlah menggunakan lampiran dan lampiran hendaklah ditandatangani dan dicop dengan cop penyebutharga.

- Penyebutharga hendaklah memastikan perkara berikut dipatuhi:-

- Penyebutharga hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan satu salinan Sijil Pendaftaran tersebut hendaklah dihantar bersama dokumen sebut harga ini.

- Penyebutharga hendaklah mengemukakan salinan surat kelulusan daripada JKDM yang menyatakan nombor pendaftaran CBP/GST (jika berdaftar).

- Penyebutharga hendaklah bebas dari sebarang tindakan tatatertib pihak Kementerian Kewangan Malaysia. Tindakan akan diambil ke atas penyebutharga yang melanggar peraturan ini.

- Penyebutharga yang menyertai sebut harga ini atas pilihan dan risikonya sendiri dan tidak berhak membuat apa-apa tuntutan ke atas Universiti Putra Malaysia, segala gantirugi dari sebarang kerugian yang berpunca dari penyertaannya dalam sebut harga ini adalah di bawah tanggungannya sendiri.

- Jika penyebutharga menawarkan accessories (alat tambahan) dan/atau alat-alat pilihan (optional items), hendaklah mencatat jumlah berasingan (separate totals) bagi tiap-tiap kumpulan accessories dan/atau optional items itu.

- Kos latihan seperti " On Site Training " dan "Factory Training" hendaklah diasingkan dari Tawaran Harga Peralatan (jika berkaitan).

Fakulti/Jabatan/Bahagian:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Tandatangan dan cop:

Tarikh:

# UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

# SYARAT-SYARAT  AM SEBUT HARGA

- Keadaan Barang

Barang-barang yang dibekalkan hendaklah tulen, baru, belum digunakan dan menepati mutu yang telah ditetapkan.

- Harga

Harga yang ditawarkan hendaklah dalam Ringgit Malaysia (RM) dan merupakan harga bersih meliputi semua kos perbelanjaan termasuk pengangkutan, pemasangan, pembungkusan, cukai-cukai berkaitan atau lain-lain.

- Persetujuan

- Universiti Putra Malaysia tidak terikat untuk setuju terima sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga;

- Setiap butiran akan ditimbangkan sebagai suatu sebut harga yang berasingan; dan

- Keputusan UPM ke atas sebut harga ini adalah muktamad.

- Pemeriksaan

- Universiti Putra Malaysia berhak melantik seorang pegawai untuk memeriksa dan menguji bekalan itu semasa tempoh pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan bekalan tersebut; dan

- Penyebutharga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila dikehendaki.

- Perakuan Menyatakan Spesifikasi Telah  Dipatuhi

Penyebutharga adalah dikehendaki membuat perakuan bahawa bekalan yang dibekalkan adalah mengikut spesifikasi atau piawai (jika ada) yang dinyatakan di dalam pelawaan ini.

- Penolakan

- Universiti Putra Malaysia berhak menolak barang-barang yang rendah kualiti atau yang berlainan daripada spesifikasi bekalan yang telah dipersetujui.

- Atas sebab-sebab (a) di atas, penyebutharga hendaklah membayar balik kepada Universiti Putra Malaysia segala perbelanjaan yang telah dilakukan mengenai barang-barang yang ditolak itu.

- Tafsiran

Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia dan penyebutharga bersetuju tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan yang mungkin timbul mengenai Sebut harga atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya.

- Pembungkusan

- Bagi barang-barang “ex-stock” atau barang-barang keluaran dalam negara, nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempat asal barang-barang itu hendaklah ditunjukkan (jika berkenaan).

- Melainkan jika ditunjukkan berasingan, kos pembungkusan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan.

- Apa-apa kehilangan, kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti oleh penyebutharga.

- Sekiranya barang-barang diimport daripada luar negara, barang-barang hendaklah dibungkus dan sesuai untuk dieksport ke Malaysia melainkan jika mengikut kelaziman perdagangan barang-barang itu dieksport dengan tidak dibungkus.

- Punca Bekalan

Jika barang-barang tidak dibeli terus daripada pengeluar, penyebutharga hendaklah menyatakan nama pembekal yang akan membekalkan barang/alat yang diminta.

- Surat-Menyurat Dari Penyebutharga Yang Tidak Berjaya

Universiti tidak akan melayan sebarang surat-menyurat daripada penyebutharga-penyebutharga mengenai sebab-sebab sebut harga mereka tidak berjaya.

- Tempoh Jaminan

Peralatan dan sebarang kerja-kerja pemasangan hendaklah dijamin selama ……………….. bulan dari tarikh penyerahan/hantaran.

- Insurans

Tiada apa-apa insuran atas barang-barang dalam perjalanan dari negara pembekal atau dalam Malaysia boleh dimasukkan dalam Sebut Harga.

- Surat Akuan Pembida

Penyebutharga dikehendaki menandatangani Surat Akuan Pembida semasa menghantar dokumen sebut harga ini seperti di Lampiran A. Sila lampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi wakil syarikat yang menandatangani Surat Akuan Pembida.

- Penyerahan Sebut Harga

- Dokumen sebut harga yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar ke Pusat Tanggungjawab yang mengeluarkan tawaran.

- Dokumen sebut harga hendaklah sampai pada atau sebelum tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Dokumen yang diterima lewat daripada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

### Pengesahan Penyebutharga

Syarat-syarat di atas kesemua keseluruhan daripada perkara 1 hingga 15 telah dibaca dan saya/syarikat ini bersetuju dengannya.

…………………………………

Tandatangan & Cop Syarikat

Nama  Penuh	:	……………………………………………..

No. K/P	:	………………………………………….....

Alamat		:	………………………………………….....

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

BORANG TAWARAN HARGA

No. Rujukan Sebut Harga: SHB/SKFK/024/2018 (9590400)

Tajuk Sebut Harga : TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND TESTING OF 1 UNIT DOSING SCREW 20/24 FOR EXTRUDER (ID ASSET: SAA80803/S00582235) FOR THE DEPARTMENT OF PROCESS AND FOOD ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN

| Bil. | Perihal | Jenama/ Model/Buatan | Kuantiti | Kadar Harga Seunit (RM) | Harga Tawaran Keseluruhan (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jumlah Keseluruhan Harga Tawaran |  |  |

Tempoh Hantaran: ...............................................

……………………………………...

(Tandatangan Penyebutharga)

Nama dan Kad Pengenalan  : ……………………………

Alamat Syarikat          : ……………………………..........

Cop Syarikat	:

Tarikh:........................................................

Lampiran A

SURAT AKUAN PEMBIDA

Bagi

( SHB/SKFK/024/2018 (10801)

S

aya,………………………………………. nombor K.P……………………………….yang *mewakili/memiliki………………………………….……………………………….nombor Pendaftaran……………………………..…………dengan ini mengisytiharkan bahawa saya  atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Universiti Putra Malaysia atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2.	Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Universiti Putra Malaysia atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:

2.1	penarikan bilik tawaran kontrak bagi sebut harga diatas; atau

2.2	penamatan kontrak bagi sebut harga  di atas; dan

2.3	lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3.	Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

Yang Benar,

…………………………….

Nama dan No. K.P.:

Cop Syarikat:

Catatan* Potong mana yang tidak berkaitan.

| SENARAI SEMAKAN |
| --- |
| (BEKALAN/PERKHIDMATAN) |
| Sila tandakan ( / ) Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan |
| Bil | Perkara/Dokumen | Untuk Ditanda Oleh Syarikat |
| 1 | Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan) |  |
| 2 | Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan) |  |
| 3 | Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan) |  |
| 4 | Surat kelulusan daripada JKDM yang menyatakan nombor pendaftaran CBP/GST (jika berkaitan) |  |
| 5 | Borang Sebut Harga Telah Diisi Dengan Lengkap (termasuk nilai tawaran dan tempoh siap) dan Ditandatangani |  |
| 6 | Borang Penyerahan Contoh Dan Katalog (jika berkaitan) |  |
| 7 | Surat Pengesahan Dari Pengeluar/Pembuat |  |
| 8 | Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi Tiga (3) Bulan Terakhir |  |
| 9 | Lain-lain Sekiranya Ada:.................................................................................... |  |
| PENGESAHAN OLEH SYARIKAT |  |
| Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar Tandatangan: Nama: Jawatan: Tarikh: |  |

JADUAL PELAKSANAAN

TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND TESTING OF 1 UNIT DOSING SCREW 20/24 FOR EXTRUDER (ID ASSET: SAA80803/S00582235) FOR THE DEPARTMENT OF PROCESS AND FOOD ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Petender hendaklah mengisi ruangan yang telah disediakan.

| BIL. | PERKARA | JADUAL PELAKSANAAN | KEUPAYAAN UNTUK MEMENUHI PERKHIDMATAN (tandakan di ruangan yang telah disediakan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 unit of Dosing Screw 20/24 for extruder Do-Corder-Plus, Model 815657 1927719 Inclusive of labour charges for supply, delivery, installation and testing | Tempoh hantaran: …………………… | ( ) Setuju ( ) Tidak Setuju |

Saya perakui bahawa segala keterangan di atas adalah benar.

| …………………………………….. (Tandatangan Petender) Nama Penuh : No. Kad Pengenalan : Jawatan : Tarikh : | …………………………………….. (Tandatangan Saksi Petender) Nama Penuh : No. Kad Pengenalan : Jawatan : Tarikh : |
| --- | --- |

PEJABAT BURSAR

# SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA

Untuk Kegunaan J/Kuasa

Pembukaan Tender/Sebutharga

Kod Syarikat	:	____________________

T/Tangan	:	____________________

No. Rujukan Sebut Harga	: ………………………

No. Peti Tender		: ………………………

Tarikh Tutup			:  ……………………..

______________________________________________________________________

TAJUK  :	TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE SUPPLY, 	DELIVERY, INSTALLATION AND TESTING  OF 1 UNIT DOSING SCREW 20/24 FOR EXTRUDER (ID ASET: SAA80803/S00582235) FOR THE DEPARTMENT OF PROCESS AND FOOD ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG SELANGOR DARUL EHSAN.

#### I.	OBJECTIVES

The specifications provided below are for the supply, installation and commissioning of 1 unit dosing screw 20/24 for Department of Process and Food Engineering, Universiti Putra Malaysia.

II.	GENERAL SPECIFICATION

### SUPPLY AND DELIVERY

  - This quotation includes the supply, freighting, delivery, installation and testing on site at the Faculty of Engineering, Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang Selangor Darul Ehsan. All testing must include as appropriate, demonstration of equipment, preparation of manuals and user instructions.

  - Supplier is requested to specify the earliest possible delivery and commissioning date. UPM reserves the right to determine the date of installation of the system.

  - UPM reserves the right to accept or to reject by extension of the period required for the delivery and/or completion of the work.

  - The supplier will be liable for fulfilling all the terms, conditions and guarantees entered into this contract.

  - The supplier is requested to justify their competency for the executing the job successfully. The supplier is required to submit the company’s past experience in handling this kind of job.

  - All government taxes, tariff, regulation and insurance cover cost pertaining to the importation, supply and delivery of the equipment shall be under the responsibility of the supplier.

  - Insurance cover costs during supply, delivery, installation and commissioning shall be borne by the supplier.

### INSTALLATION AND COMMISSIONING

  - All items of equipment shall be installed on site by the successful supplier at no extra cost to UPM.

  - The site for installation will be specified in UPM. The power supply shall be obtained from nearby wall supply point. The successful supplier shall be deemed to familiarize himself with the local electricity, water supply and environment and accordingly shall be responsible for the supply and installation, of any additional electrical devices, such as voltage stabilizers transformer, etc. if the need arises.

  - The successful supplier shall undertake to install and commission the equipment on site by a qualified personnel. All the experiments/demonstrations shall be performed and the required date be analyzed during commissioning. All cost regarding the above work shall be borne by the supplier.

  - If the work carried out in item II.B (c) is not satisfactory, UPM reserves the right not to accept the handing over. UPM reserves the right to call upon other professional parties to complete the job satisfactorily. This cost will be borne by the supplier.

  - All government regulations and procedures must be followed during the installation and commissioning work. Approval from any government authorities, wherever applicable will be under the supplier responsibility.

C.	MAINTENANCE AND WARRANTY

- The supplier must provide at least 3 years of the warranty period for all 	equipment supplied and shall quote the cost maintenance contract for each equipment after expiry of 	warranty period. The warranty period must not be less than 	ONE year from the date of commissioning.

- Details of maintenance scheme shall be outlined by the 	supplier.

- Full maintenance support for all items of equipment shall be 	available locally. The engineering support shall be provided 	by competent personnel. Supplier shall indicate how and to 	what 	extent they will assist in providing the maintenance 	support.

# SPARE PARTS

The tenderer shall state the period for which he undertakes to support for supplying all spares for the facilities, supplied by him. This support must not be less than FIVE years. The tenderer must issue a guarantee letter to 	this effect.

# MANUALS AND DOCUMENTATION

- The successful tenderer shall provide TWO sets comprising 	original and duplicates copies of the following items:

  - Operating manual of the equipment.

  - Electrical wiring and circuit diagram (if any)

  - Maintenance manual

- All documents listed shall be in English.

## F.	OTHER REQUIREMENTS

- Successful tenderer shall provide complete toolkit for 	general servicing, adjustment and repair of the equipment.

- Supplier MUST guarantee the availability of good after 	sales service for all equipment supplied.

- The computer hardware and software shall be IBM 	compatible (if applicable)

- UPM reserves the right not to consider and automatically 	reject the tenderer(s) offer which fails to show any of the 	above mention items or provide only partial solution.

- Supplier shall provide prices of the accessories being 	offered.

- The equipment purchased MUST be new. Shipping 	documents and other relevant documents shall accompany 	the equipment during delivery. Units that have been used for 	the demonstration or other purposes will not be accepted.

- Supplier shall provide presentation and demonstration of 	the proposed equipment and training on site at other venues  agreed upon by both parties.

- Supplier shall install network wiring to each computer.

III. SPESIFIKASI TEKNIKAL

- ITEM:	SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION AND TESTING  OF 1 UNIT DOSING SCREW 20/24 FOR FOR EXTRUDER (ID ASET: SAA80803/S00582235) FOR THE DEPARTMENT OF PROCESS AND FOOD ENGINEERING, FACULY OF ENGINEERING, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR

| BIL. | UPM SPECIFICATION | SUPPLIER’S PROPOSAL (please specify) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Description: 1 unit of Dosing Screw 20/24 for extruder Do-Corder-Plus, Model 815657 1927719 Inclusive of labour charges for supply, delivery, installation and testing |  |

1.	Sila tanda :	( (  ]	 jika memenuhi spesifikasi

( ( ] 	jika tidak memenuhi spesifikasi

    - Sekiranya terdapat aksesories tambahan, sila kemukakan keterangan spesifikasi yang lengkap secara berasingan.

3.	Borang ini hendaklah diisi dalam dua (2) salinan.

# Text boxes

DF001/BUY

(Nama Wakil Syarikat/Nama Pemilik Syarikat)

(Nama Syarikat)

(MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB)

(Tandatangan)

(Diisi oleh Petender)

DF006/BUY

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]

[      ]